  20   年   半年第    周实训中心场所安全巡检表
管理员（手签）：            所负责场所名称和房间号：                                                   

	序号
	巡检项目
	巡检内容
	星期一
	星期二
	星期三
	星期四
	星期五

	1
	供电系统
	1、场地内是否有不合规的插排等临时供电线路。
2、可见供电线路及附属配件是否有烧焦、脱落现象。
3、墙体配电箱和插座外观是否有烧焦等损坏现象。
4、电源合闸后线路设备是否正常工作。
	
	
	
	
	

	2
	实训设施
	1、设备、主要耗材等是否满足教学要求。
2、设备是否能正常工作并满足教学需求。
3、设备是否有新损坏情况。
4、空调、监控等能否正常工作。
	
	
	
	
	

	3
	门窗
	1、门及门锁、门禁使用是否正常。

2、窗户、防盗网是否无损坏。
	
	
	
	
	

	4
	安全与消防设施
	1、灭火器等消防设施是否配备到位。

2、灭火器等消防设施是否在有效期内。
3、灭火器等消防设施是否能正常使用。

4、逃生指示设施是否正常，通道是否通畅。

5、应急灯是否正常。
	
	
	
	
	

	5
	生物灾害
	1、是否有鼠患。

2、是否有蛇、虫、蚁等生物活动迹象。
	
	
	
	
	

	6
	卫生
	卫生打扫是否及时，环境是否整洁。
	
	
	
	
	

	7
	其它问题
	
	
	
	
	
	


注：本表格由场所的管理员在每天巡检后如实填写，每周一将上一周的纸质表格汇总至指定人员处。在巡检中发现的问题要及时处理和上报。
