实训中心实训室吊挂设施巡检表
巡检人签字（手签）：          吊挂设施名称和所在房间号：                                         巡检时间：    年    月    日

	序号
	巡检项目
	巡检内容
	情况记录
	备注

	1
	吊挂系统

外观情况
	1.面视吊挂系统整体有无异常。

2.面视线路、器件、设备等是否有开裂、断裂和烧焦脱落等现象。
	
	

	2
	吊挂系统

牢固情况
	1.吊挂铰链与正固定锚点是否稳固。

2.可移动轨道中轨道轮是否有脱轨现象。

3.轨道与固定锚点是否稳固。

4.移动轨道与铰链间保险绳有无损坏。

5.承重吊带是否损坏。

6.承重钢丝及承重螺丝是否紧固。

7.是否需要润滑。

8.吊挂系统整体承重情况。
	
	

	3
	吊挂控制系统
	1.吊挂运行是否平稳。

2.紧急停止系统是否好用。
	
	

	4
	吊挂物与吊挂间的联接情况
	1.吊挂物与吊挂之间链接部分是否紧固。

2.吊挂物与吊挂之间的保险绳有无磨损。

3.吊挂物上是否有无法固定的物品。
	
	

	5
	照明灯具、空调、通风系统等空中设施情况
	重点检查空中吊挂物是否有掉落隐患。
	
	

	
	其他
	
	
	

	注：本表格为吊挂设施的日常专用巡检记录表，相关吊挂设施的负责人要按照规范巡检并做好记录，巡检表报给综合科。巡检中发现的问题要及时处理和上报。


